| Источник информации | Первичный выезд (дата/ФИО) | Повторный выезд (дата/ФИО) | Скидка | Оплата | Дата ш/м (мон)/ ФИО | Дата ввода в экспл. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оборуд | ш/м (монт) |  |  |  |

Анкета

подбора аэрационной станции

г. Набережные Челны                                               ООО «ЧелныСептик»                  «___» ______  20__ г.

Заказчик_________________________________________________________________________

Адрес : ___________________________________________________________________________

Тел/факс/E-mail:___________________________________________________________________

Адрес места установки (со схемой проезда на обр.стороне листа): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исходные параметры

Количество проживающих постоянно:         ___  чел.

С учетом приезжающих с ночевкой гостей: ___  чел.

Глубина заложения канализационной трубы по лотку: существующая______ см

планируемая   ______ см                                                                                                                       Количество сантехнического оборудования (существует или планируется): унитаз(20л) __ , биде(10л) __, раковина(30) __, мойка для посуды(30) __, душевая кабина(100л) __, ванная обычная(200л) __, ванная угловая(300-400л) __, стиральная машина(50л) __, посудомоечная(50л) машина __, прочее __________________________________.

Возможный залповый сброс стоков: максимум ____  л, приведенный х0,7 ______ л.

Тип  грунта: __________________________________________________________________________ ( глина, суглинок, супесь, песок, плывун, доломит и др.)

Существующая или планируемая система водоподготовки и очистки воды_____________________

Уровень грунтовых вод  летом _____см, весной ____см. _____________________________________________________________________________________

Варианты отвода очищенной воды _______________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (дрен. колодец, дрен. траншея, в овраг, на рельеф, в канаву, в накопит. колодец и др.)

Возможность разделения серых и черных стоков __________________________________________

Периодичность эксплуатации очистных сооружений________________________________________

Наличие фанового стояка внутри (снаружи) дома, существует (планируется)

Дополнительная информация: _____________________________________________________________________________________

Вывод

Рекомендуемая станция «ЕВРОЛОС» - ___________________________

Рекомендуемый вариант отвода очищенной воды _______________________________________

Планируемая дата монтажа (шефмонтажа) станции:   «__ -   __» ______________  20__ г.

Планируемая дата ввода станции в эксплуатацию:      «__ -  __»  ______________  20__ г.

Составил: _______________________   (_______________________________)

Заказчик: ________________________   (______________________________)

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТКЕ СТАНЦИИ И ДРЕНАЖА

Заказчик________________________ Адрес ___________________________

Таблица: 35 х 40 клеток

Масштаб рисунка М: в 1 длине клетки 0,25 м, 0,5 м.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Заказчик _____________________________________

(Или лицо, которому поручено согласование со стороны заказчика)

1.Выбранная заказчиком станция «ЕВРОЛОС»- _________________________________________

2.Выбранный вариант отвода очищенной воды _______________________________________

3.Предоставленные материалы для составления схемы расположения станции и дренажа на участке Заказчика:

План участка

Результаты геологических изысканий

План инженерных коммуникаций в зоне предполагаемого размещения станции и дренажа с указанием места выхода (планируемого) выхода канализации

Баланс водопотребления-водоотведения

Другие документы _____________________________________________________________

4.Заказчиком получены и согласованы схемы:

Монтажная схема станции ЕВРОЛОС - ________

Схема расположения на участке Станции, Дренажа, Подводящих и отводящих траншей

Принципиальная схема устройства Дренажа, Подводящих и отводящих сетей

5.Разметку котлована под станцию, дренаж, траншеи осуществляет:

Заказчик

Продавец

6.Заказчик предупрежден о необходимости размещения фановых стояков на входе в станцию (при отсутствии фанового стояка в доме) и в элементах дренажа с высотой не менее 0,7 м над поверхностью земли и согласованы места их размещения: _____________________________________________________________________.

7. Заказчик предупрежден  о необходимости установки опалубки в котлован в случае сыпучих или подвижных грунтов

8.Согласовано место установки светильника аварийной сигнализации:

На крышке станции

Внутри помещения ____________________________________________________________

В другом месте _______________________________________________________________

9.Кабель  3х1,5 кв.мм в пластиковой гофротрубе Д20 от станции до щитка с учетом прокладки по стенам, потолку и пр. предоставляется:

Заказчиком     Продавцом    Варианты___________________________________________

10.____________________________________________________________________________

11.Получен перечень материалов (трубы, фасонные изделия, насосы и пр.) для комплектации системы наружной канализации, приобретаемых Заказчиком

12.Варианты ___________________________________________________________________

13.Заказчиком предоставляются следующие материалы для обратной засыпки и заливки станции, траншей, дренажа:

Песок речной в количестве _____ куб.м

Гравий  фракции 40-70 мм ______куб.м

Вода техническая                ______куб.м

14.Заказчик обеспечивает подъездные пути для автотранспорта:

До участка

До котлована

15.Заказ автотранспорта осуществляет:

Заказчик самостоятельно

Заказывает Продавец по согласованной с Заказчиком стоимости __________, а Заказчик сам рассчитывается  по получении станции с водителем-экспедитором

Заключает договор с Продавцом на транспортные услуги и делает предоплату

16.Заказчик предупрежден о необходимости питания станции электроэнергией необходимого качества и недопустимости перерывов в электроснабжении более 4-6 часов.

17.Заказчик предупрежден о недопустимости сброса в станцию сильных окислителей, в частности, промывочных растворов водоподготовки, хлорированной воды из бассейнов и пр.

18.Продавец осуществляет:

Полный монтаж, включая земляные работы __________________________________________

Частичный монтаж _______________________________________________________________ (согласно договора и предварительной сметы)

Шефмонтаж. Памятка с обязанностями Сторон (на базе договора на проведение шефмонтажных работ) получена

19.Заказчик берет на себя следующие виды работ (в случае полного или частичного монтажа):   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________20.Выбранный вариант установки станции в котлован:

Вручную

Манипулятором

19.Количество работников - ___чел., предоставляемых Заказчиком для выполнения шефмонтажных работ ___________________________________________________________

21.Предложение о заключении договора на техническое обслуживание станции Заказчику сделано.Заказчик на данный момент:

Готов заключить договор на Техническое обслуживание

Решение будет принято позже

Обслуживание станции Заказчик будет производить своими силами

23.Необходимость утепления станции, трубопровода, консервация,   и прочие вопросы: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Все перечисленные выше вопросы согласованы. В случае каких-либо измениий Заказчик и Продавец обязаны незамедлительно информировать друг друга.

Заказчик: _______________________                    Продавец: _______________________

________________________________________________________________________________

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, Заказчик, ___________________________________________________________, доверяю представлять мои интересы при контактах с ООО «ЧЕЛНЫСЕПТИК» гр.__________________________________________________________ тел._________________ и выполнять следующие действия: заключать от моего имени договоры на покупку оборудования, монтаж (шефмонтаж), доставку, техническое обслуживание, производить приемку оборудования и работ, подписывать накладные, акты, доп.соглашения, согласования и др.документы (_________________________), производить оплату за поставленное оборудование, оказанные услуги, пр.(________________________________________________) Ненужное вычеркнуть, нужное вписать.

Ответственность за действия доверенного лица беру на себя.

Доверенность действительна до _____________________________________________________

г.Набережные Челны   «___ » _________20    г.     ___________________ (___________________________)